## Програм обуке

Руковалац котловских

постројења и мреже

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ НИШ

- Програм обуке:

| Назив области | Број часова по области | Садржаји учења | Начин стицања знања и вештина | Исходи учења (знања и вештинe које ће лицe стећи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теоријски | Практично |  |
| Заштита на раду | 4 | 1.1. Заштита на раду 1.2.Примена мера и средстава з.н.р. 1.3.Фактори повреде на радном месту 1.4. Прва помоћ 1.5 Заштита од пожара 1.6. Нормативи за заштиту на раду и лична заштитна средства 1.7. Инспекција рада 1.8. Бука, потреси и вибрације 1.9. Опасност од електричне струје 1.10. Тест | Т |  | Примењена знања из области зштите на раду, пружања прве помоћи |
| Основе занимања | 8 | машински материјали,пресовани склоп толеранција радни цртеж корозија мерење машински елементи- чивије осовине , вратила преносни механизми фрокционипреносници зупчасти преносници ланчани преносници спојнице, цевни систем |  |  | Овладавање техникама стартовања програма, креирања, памћења, подешавања и затварања документа |
| Технологија занимања | 22 | . Врсте котлова -карактеристике и примена -Делови котлова Колтлови на чврста горива Котлови на течна горива -котлови за централно грејање АТК -избор котлова за одређену намену Прибор парног колтал Сигуроносни уређаји Експанзоиони суд отвореног и затвореног типа Обезбеђење парног котла Економичност као критеријум за избор котлова Уређај за регулацију рада котла Сигуроносна цев Манометар за притисак Цевна мрежа Грејна мрежа Димњаци и димни канали Врста горива Чврста горива Вештачка и чврста горива Земни гас Течна горива Нафта Прерада нафте: бензин МБ, петролеум,дизел гориво, тешка уља за ложење Складиште течних горива Мазива, врсте, својства и употреба |  |  |  |
| Практични рад | 222 | Обилазак објекта који се греје Котларница Спремиште за гориво Радно место Алати, упутства Примена з.н.р на радном месту Пуштање у погон котла Припрема Рад/одржавање температуре Праћење процеса Преглед мреже Преглед грејних тела Интервенције ан мрежи и грејним телима Провера контроле горива Провера контроле воде и мреже Провера контроле темпратуре Преглед радног притиска Прекид рада/искључење котла Одржавање котла/чишћење |  |  |  |
| Укупно | 240 |  | 17,8% | 82,2% |  |

- Области и предавачи	:

| Редни брoj области | Назив области | Предавач |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заштита на раду |  |
| 2 | Основе занимања струке |  |
| 3 | Технологија занимања |  |
| 4 | Практичан рад |  |

- Предлог динамике реализације наведеног програма обуке:

| Укупан број часова по програму | 240 (по 2 часа за испите) |
| --- | --- |
| Број радних дана у седмици | 5 |
| Број часова по дану | 8 |
| Укупно време за реализацију обуке (у радним данима) | 30 |
| Број лица која ће бити укључена у програм | 5 |
| Број група | 1 |
| Величина групе | 5 |

- Уџбеници, приручници и мултимедијални материјали који ће бити дати полазницима на коришћење:

У циљу постизања што бољих резултата полазници ће на коришћење добити следеће материјале:

1. Скрипта из предмета Заштита на раду

______________________________________________________________

2. Технологија занимања

_____________________________________________________________

- Локација, просторни и технички услови

2. Просторни услови

2.1 Опис зграде у којој се налазе учионице,кабинети, производни погони и сл.  (пословна зграда, стамбена зграда, фирма ……)

простор са мрежом за грејање и котларницом

| 2.2 Учионице,кабинети и сл. | Површина у м2 | Број јединица | Број полазничких места |
| --- | --- | --- | --- |
| А) Учионица где се изводи теоријска настава | 30 | 10 | 10 |
| Б1) Кабинет где се изводи практична настава | 30 | 10 | 10 |
| Б2) Производни погон и сл. (за обуку у компанији уколико постоји ) | 80 | 10 | 10 |
| Ц) Помоћне и заједничке просторије | 20 |  |  |
| Остало (навести) |  |  |  |

2.3 Осветљење, вентилација : природно и вештачко

3. Опрема, алати и наставна средства ( детаљно описати алате, опрему и наставна средства која ће бити на располагању полазницима обуке за заједничку употребу и појединачно) :

Опремљено  котлом и мрежом за грејање са портребним апаратима , алатом, горивом..

- Провера знања и вештина:

Провера стручне оспособљености се врши:

- Током програма

- На крају програма

- Комбиновано

Први предмет Заштита на раду полаже се тестом. Тест траје 45 минута дат је у прилогу. Треба положити 75% теста да би се добила 2.

Овај предмет се први слуша и полаже одмах по завршетку наставе. У радионицу се не може без положене заштите на раду.

Други предмет Основи занимања струке полаже се усмено. Дата је пријава са испитима у којој се налазе рублике за уписивање питања и постигнутог успеха. Оцена је од 2 до 5. Јединица је непролазна. У пријави за сваки предмет налазе се рублике за упис по три питања. Свако од њих се оцењује и на крају се сумира просечна оцена. Коначна оцена је на крају пријаве.

Испитна питања на усменом су она питања која су садржана у ставовима Плана и програма.

Овај предмет се полаже на крају на крају обуке.

Трећи предмет је Технологија занимања полаже се такође усмено на начин претходно описан.

Овај предмет се полаже на крају обуке.

Четврти предмет Практичан рад се полаже практично на пракси. Оцену формира тренер који је пратио полазника у свим активностима те на крају доноси суд о коначној оцени.

Овај предмет се полаже на крају обуке.

Сви испити се полажу пред комисијом од најмање три члана. Стални члан са Народног универзитета, предавач и тренер.

Када се положе сва четири испита стиче се право на сертификат. Ако се неки испит не положи омогућен је поправни испит.