## Програм обуке

Ковач

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ НИШ

- Програм обуке:

| Назив области | Број часова по области |  | Садржаји учења | Начин стицања знања и вештина |  |  | Исходи учења (знања и вештинe које ће лицe стећи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теоријски |  | Практично |  |
| Заштита на раду | 4 |  | 1.1. Заштита на раду 1.2.Примена мера и средстава з.н.р. 1.3.Фактори повреде на радном месту 1.4. Прва помоћ 1.5 Заштита од пожара 1.6. Нормативи за заштиту на раду 1.7. Инспекција рада 1.8. Бука, потреси и вибрације 1.9. Опасност од електричне струје 1.10. Тест | Т |  |  | Примењена знања из области зштите на раду, пружања прве помоћи |
| Основе занимања | 52 |  | 2.1. својства материјала: физичка, механичка, хемијска 2.2. метали и легуре: гвожђе, челик, остали метали 2.3. технички цртежи: врсте, радионички цртеж 2.4. мерење мерним инструментима (кљунасто мерило-помично мерило) 2.5. ковање-дефиницаја 2.6. основни радови код ковања 2.7. ковачка ватра (загревање, својства, ковачки ћумур) 2.8. боје усијања челика у зависности од температуре 2.9. ручно ковање 2.10. механичко ковање 2.11. каљење 2.12. радови за тезгом 2.13. операције и алат 2.14. тест |  |  |  | Имају теоретско знање активности |
| Технологија занимања | 60 |  | 3.1. упознавање са ковачким алатом 3.2. мерење 3.3. обележавање 3.4. сечење/врсте 3.5. склапање делова 3.6. савијање 3.7. спајање елемената заваривања 3.8. уређај за заваривање/делови електроде, врсте спојева, обрада спојева 3.9. контрола 3.10. израда елемената ограде 3.11. спајање 3.12. обрада 3.13. ватра 3.14. припрема, припремак 3.15. загревање 3.16. ковање 3.17. хлађење, каљење, опуштање, контола 3.18. тест |  |  |  | Полазници стичу основе сазнања из технологије ковања |
| Практични рад | 318 |  | 4.1.Практична примена технологије занимања, уз коришћење З.Н.Р. 4.2. Практично руковање алатом 4.3. контрола квалитета делова, склопова и готовог производа |  |  |  | Практично израђују делове техником ковања уз примену алата контролишући квалитет урађеног предмета техником ковања |
| Укупно |  | 360 |  |  | 17,8% | 82,2% |  |

- Области и предавачи	:

| Редни брoj области | Назив области | Предавач |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заштита на раду |  |
| 2 | Основе занимања струке |  |
| 3 | Технологија занимања |  |
| 4 | Практичан рад |  |

- Предлог динамике реализације наведеног програма обуке:

| Укупан број часова по програму | 360 (по 2 часа за испите) |
| --- | --- |
| Број радних дана у седмици | 5 |
| Број часова по дану | 8 |
| Укупно време за реализацију обуке (у радним данима) | 45 |
| Број лица која ће бити укључена у програм | 5 |
| Број група | 1 |
| Величина групе | 5 |

- Уџбеници, приручници и мултимедијални материјали који ће бити дати полазницима на коришћење:

У циљу постизања што бољих резултата полазници ће на коришћење добити следеће материјале:

1. Скрипта из предмета Заштита на раду

______________________________________________________________

2. Технологија занимања

______________________________________________________________

- Локација, просторни и технички услови

2. Просторни услови

2.1 Опис зграде у којој се налазе учионице,кабинети, производни погони и сл.  (пословна зграда, стамбена зграда, фирма ……)

Ковачница

| 2.2 Учионице,кабинети и сл. | Површина у м2 | Број јединица | Број полазничких места |
| --- | --- | --- | --- |
| А) Учионица где се изводи теоријска настава | 30 | 10 | 10 |
| Б1) Кабинет где се изводи практична настава | 30 | 10 | 10 |
| Б2) Производни погон и сл. (за обуку у компанији уколико постоји ) | 80 | 10 | 10 |
| ### Ц) Помоћне и заједничке просторије | 20 |  |  |
| Остало (навести) |  |  |  |

2.3 Осветљење, вентилација : природно и вештачко

3. Опрема, алати и наставна средства ( детаљно описати алате, опрему и наставна средства која ће бити на располагању полазницима обуке за заједничку употребу и појединачно) :

Опремљено са свим машинама, опремом и алатима за ковачку обраду метала као и опрему за уградњу  истих.Могу  се произвести елементи кућну и грађевинску употребу каои остале форме од метал. Потребан је сав ковачки алат и прибор.

- Провера знања и вештина:

Провера стручне оспособљености се врши:

- Током програма

- На крају програма

- Комбиновано

Први предмет Заштита на раду полаже се тестом. Тест траје 45 минута дат је у прилогу. Треба положити 75% теста да би се добила 2.

Овај предмет се први слуша и полаже одмах по завршетку наставе. У радионицу се не може без положене заштите на раду.

Други предмет Основи занимања струке полаже се усмено. Дата је пријава са испитима у којој се налазе рублике за уписивање питања и постигнутог успеха. Оцена је од 2 до 5. Јединица је непролазна. У пријави за сваки предмет налазе се рублике за упис по три питања. Свако од њих се оцењује и на крају се сумира просечна оцена. Коначна оцена је на крају пријаве.

Испитна питања на усменом су она питања која су садржана у ставовима Плана и програма.

Овај предмет се полаже на крају на крају обуке.

Трећи предмет је Технологија занимања полаже се такође усмено на начин претходно описан.

Овај предмет се полаже на крају обуке.

Четврти предмет Практичан рад се полаже практично на пракси. Оцену формира тренер који је пратио полазника у свим активностима те на крају доноси суд о коначној оцени.

Овај предмет се полаже на крају обуке.

Сви испити се полажу пред комисијом од најмање три члана. Стални члан са Народног универзитета, предавач и тренер.

Када се положе сва четири испита стиче се право на сертификат. Ако се неки испит не положи омогућен је поправни испит.